Опросный лист

«Согласование исходных технических требований
конкретных типов упаковок с РАО, для оптимизации
измерительного комплекса на объекте»

Эксплуатирующая организация измерительного комплекса для контроля кондиционированных форм РАО (наименование и контактная информация):

- Технические требования по назначению измерительного комплекса для контроля кондиционированных форм РАО.

1.1     Параметры РАО предназначенных для контроля

1.1.1  Агрегатное состояние контролируемых РАО:

| № | Агрегатное состояние | Отметка по назначению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТРО |  |  |
| 2 | ЖРО |  |  |

1.1.2  Физические и химические характеристики материала контролируемых РАО:

| № | Физические и химические характеристики материала контролируемых РАО | Диапазон плотностей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Вода | 1 – 1,03 | С повышенным содержанием солей |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

*Предполагаемый материал РАО: солевой концентрат, битумный компаунд, отвержденные
ЖРО (цементированные), строительные отходы, прессуемые и сжигаемые РАО (теплоизоляция, спец-одежда, ветошь, и т.п.).

1.1.3  Предполагаемые категории контролируемых РАО:

| № | Категории по удельной активности | Отметка по назначению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные отходы |  |  |
| 2 | Очень низкоактивные (ОНАО) |  |  |
| 3 | Низкоактивные (НАО) |  |  |
| 4 | Среднеактивные (САО) |  |  |
| 5 | Высокоактивные (ВАО) |  |  |

Или:

| № | Отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов относятся к радиоактивным отходам | Отметка по назначению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | для твердых отходов: ARa + 1,3 * ATh + 0,09 * AK > 10 Бк/г |  |  |
| 2 | для жидких отходов: AU + 2,14 * ATh > 0,13 Бк/г |  |  |

где:

ARa — удельная активность 226Ra, Бк/г;

ATh — удельная активность 232Th, Бк/г;

AK — удельная активность 40K, Бк/г;

AU — удельная активность 238U, Бк/г.

Предполагается, что радионуклиды 226Ra, 232Th, и 238U в отходах находятся в радиоактивном равновесии со своими дочерними радионуклидами.

    - Предполагаемый реальный диапазон, по удельной активности радионуклидов и мощности амбиентного эквивалента дозы, контролируемых РАО:

По удельной активности радионуклидов:

| Нижняя граница, кБк/кг | Верхняя граница, кБк/кг | Примечание / комментарий |
| --- | --- | --- |

По мощности амбиентного эквивалента дозы:

| Нижняя граница, кБк/кг | Верхняя граница, кБк/кг | Примечание / комментарий |
| --- | --- | --- |

    - Предполагаемый перечень основных измеряемых радионуклидов в контролируемых РАО:

| № | Радионуклид | Предполагаемый вклад в суммарную активность, % | Примечание / комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 137Cs | 60 | — |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

    - Требуемая производительность установки

количество упаковок в день

    - Требуемый режим работы установки

ежедневный / периодический

количество дней за месяц / год

    - Наличие рассчитанного радионуклидного вектора

указать

    - Гетерогенность / гомогенность отходов

указать

  - Параметры упаковок (контейнеров) предназначенных для загрузки РАО и дальнейшей их паспортизации

1.2.1  Геометрические и физические параметры упаковок, предназначенных для загрузки и хранения РАО:

| № | Наименование упаковки (контейнера) | Объём (внутр.) | Объём заполнения РАО | Габариты упаковки (внешние/внутренние), мм |  |  |  | Материал упаковки | Толщина, мм |  |  | Масса порожнего и загруженного контейнера, не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3, (л) | % | Диаметр | Длина | Ширина | Высота |  | Cтенка | Крышка | Дно |  |
| — | Бочка БЗ 1А2-200 ГОСТ 13950 | 0,2 0,01 (200) | 90 | 595 | 595 | 595 | 882 | Сталь Ст3сп | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 30/700 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Параметры помещения и план размещения установки паспортизации РАО

    - Параметры предполагаемого размещения оборудования для проведения измерений при паспортизации РАО и помещения оператора:

- тип и параметры оборудования транспортировки упаковок с РАО в помещении –

- тип и параметры оборудования для установки упаковок с РАО на позицию измерения –

- предполагаемый план размещения измерительного канала (стойки) паспортизатора РАО и план размещения АРМ-оператора — просим приложить план размещения.

Примечание: описать планируемый способ технологического перемещения упаковок с РАО в измерительном помещении.

  - Особые требования и комментарии

Описать в свободной форме особые требования: